제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축

제 안 요 청 서

2022. 12.

주식회사 시티랩스

「 목   차 」

Ⅰ. 제안개요	2
Ⅱ. 제안 및 입찰안내	5
Ⅲ. 제안서 평가	152
Ⅳ. 부 록 / 서 식	2219

Ⅰ	제안개요

본 제안요청서는 제주특별자치도 스마트시티 챌린지 사업의 일환으로 퍼스널모빌리티(PM)

확산 및 시설물 안전관리를 위해 통합관제시스템 구축 사업에 대해 당사가 용역

사업자에게 요구하는 제반사항을 명시한다.

1. 사업개요

가. 사업명:  제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축

나. 사업목적

○ 제주특별자치도 스마트시티 챌린지 사업 내 운영 및 연계되는 퍼스널모빌리티          정보와 에너지 플렛폼에서 생성되는 정보들을 표출하고, 취합된 정보를 통해           사업 및 시설물 안전관리 효율성을 도모

다. 사업기간 : 착수일로부터 180일(6개월)

라. 사 업 비 : 377,000,000원(VAT 별도)

마. 입찰 및 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조

2) 「협상에 의한 계약체결기준」 (기획재정부 계약예규 제538호)에 의거 낙찰자 결정

2. 추진배경 및 필요성

가. 관제정보 시스템 구축을 통하여 퍼스널모빌리티(PM) 및 다수의 스마트허브 운영의 안정성을 확립하고자 함

나. ICT기술을 도입하여 PM 추적관리 및 유효 데이터를 수집, 분석, 사업에 반영하여 제주특별자치도의 복잡한 교통체계의 개선 및 대중교통 활성화 실현

다. 퍼스널모빌리티(PM) 이용 및 대중교통 연계 서비스 등의 통합 데이터를 수집·분석하고, 이용자에게 최적화된 이용가이드 및 편의성을 제공하는 시스템 구축

라. 제주특별차지도 내 교통 환경데이터 및 PM운영 데이터 등을 지속적으로 수집 및 실시간 관제하고 축적하기 위한 통합관제시스템 구축

마. 제주도 내 신재생 에너지 생산 및 공유 현황 등 통합 데이터를 수집·분석해 ‘카본프리아일랜드(CFI) 2030’ 정책의 성공적인 안착을 도모

3. 과업의 범위

가. 관제시스템 구축

1) 관제시스템은 다기종 PM의 정·동적 정보를 실시간 지도좌표에 표출하여 관리자가 운영상태를 직관적으로 파악하여야 한다.

2) 관제시스템에서는 연계되는 데이터(예:에너지 정보, 드론정보(향후확장성 고려) 의 표출 및 e-3DA와 연동하여 정보 제공 및 공유가 가능하여야 한다.

3) 관제시스템 비상 발생 시 운영자에게 상황발생 알림할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

나. 데이터 분석정보 제공시스템 구축

1) 수집된 데이터를 분석하고 요약·정리하여 특정 기간별 데이터의 제공 및 통계자료(그래프 및 이미지 등) 직관성 높은 형태로 표현하는 시스템이다.

2) 실시간 수집 데이터의 급격한 변화가 발생할 경우 알람 등으로 고지가 가능한 시스템이다.

3) 사용자 중심의 서비스로 구성된 시스템은 운영자가 상황판단을 하는데 필요한 정보를 최적하여 제공한다.

- 실시간 이상 정보 (스마트허브 외 장시간 주차 된 PM 발생 시) 진단

- 실시간 PM 이용정보(모빌리티별 이용, 반납, 위치정보) 표출

- 수집된 데이터 제공 및 외부 데이터 연계 처리 기능

다. 관제시스템 연동 수집 시스템 구축

1) 신재생 에너지 관련 연계 데이터 가공 처리하여 표출(발생량, 소요량, 생산량을 대시보드에 표시)

2) 드론 및 관련 데이터 연계처리 기능(확장성 고려)

3) 제주시 버스정보 실시간 표출

4) 기타 연계 사업의 데이터 수집·가공 처리

4. 입찰참가자격 및 하도급 관련

가. 입찰참가자격

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 같은법 시행규칙 제15조의 규정에 의한 자격요건을 갖추고, 같은 법 제76조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체로서 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 아래의 자격을 모두 갖춘 업체여야 합니다.

1) 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 소프트웨어사업(패키지소프트웨어 개발・공급사업, 업종코드 : 1426) 입찰참가자격을 등록한 자.

2) 정보통신공사업법령에 의한 정보통신공사업자 (업종코드 : 0036)

3) ｢중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한규정」에 따라 발급된 중기업·소기업·소상공인 확인서를 소지한 자.

나. 공동수급에 관한 사항 : 불허

다. 하도급 관련 : 불허(위반시 제재를 받을 수 있음)

5. 제안서 평가방법

가. 제안서 평가기준

1) 제안서 기술능력 평가 및 입찰가격 평가는 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 제538호)」 에 따라 평가함

2) 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균하여 계산함

나. 제안서 평가비중

1) 제안서 평가(100%)는 기술능력 평가점수 90%와 입찰가격 평가점수 10%를 합산하여 평가함

2) 기술능력평가 : 90점(정량적 평가 10점, 정성적 평가 80점)

3) 입찰가격평가 : 10점

다. 제안서 접수

1) 접수일자 : 공고문 참조

2) 접수장소 : 주식회사 시티랩스 본사

3) 접수방법 : 직접 방문 접수(우편·택배·이메일·팩스 접수 불가)

라. 제안서 평가

1) 일시 및 장소 : 공고문 참조(또는 별도 통보)

2) 발  표 : 제안서 평가는 서면평가로 대체함

구 분	추 진 일 정	비 고
입찰공고	공고문 참조	• 조달청(누리장터)홈페이지
제안서 접수	공고문 참조	• 제출장소: 주식회사 시티랩스 본사 • 제출방법: 방문제출(우편접수 불가)
제안서 평가 및 심사	공고문 참조	• 공고문 참조

구 분	추 진 일 정	비 고
발표 및 통보	심사이후	• 협상 적격자 선정 후 개별 통보
협상 및 계약체결	별도통보	• 협상기간은 협상개시 통보일로부터 3일 이내 • 계약체결은 협상 성립 후 2일 이내

6. 협상적격자 선정 및 협상방법

가. 협상적격자 선정기준

1) 제안서 평가는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 제538호)」 에 의거 낙찰자 결정에 따라 평가함

2) 협상은 제안서 기술평가(90%)와 가격평가(10%)를 종합평가한 결과 고득점자순으로 함. 다만, 입찰가격이 해당 사업금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함.

3) 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정함

4) 협상대상자와 계약에 대한 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시

나. 협상 방법

1) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행 일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상과정에서 제안서 내용을 추가 변경할 수 있음

2) 가격협상의 기준가격은 당해 예정가격이하로서 협상적격자가 제안한 가격으로 함

3) 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우 재공고입찰에 부칠 수 있음

7. 제안사 유의사항

가. 제안사는 발주사로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

나. 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「소프트웨어 진흥법」, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령 준용

다. 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의사항 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 시행규칙 제15조 규정, 용역입찰유의서 제12조에 저촉되는 경우, 해당 입찰은 무효로 함

마. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법(법률 제17348호, 시행2021.12.30.)」 에 의거제안서의 보상과 관련한 예산이 전액 반영되지 않은 사유로 제안서 작성비용을 보상하지 않음

바. 본 사업은 제안요청 설명회를 실시하지 않음

사. 코로나19로 인한 민생여건 악화에 대응하기 위하여 제22차 국무회의에서 심의·의결 (‘20.4.28)한 국가계약법 시행령 일부 개정안에 의거, 1회 유찰시에도 수의계약을 할 수 있음

Ⅱ	제안 및 입찰안내

1. 입찰관련 제출서류

가. 제출 기한 및 장소 : 공고문 참고

나. 입찰등록서류 : 공고문 참조

다. 제안서 제출 서류 :

1) 정량적 제안서 2부 : 원본 1부, 사본 1부

2) 정성적 제안서 6부 : 원본 1부, 사본 5부

3) 가격제안서 1부

4) USB 1개 : 상기 제안서 서류 수록

2. 제안서 작성요령

가. 정량제안서 : 총 2부

(원본 1부, 사본 1부, 사본일 경우 원본대조필 기재 후 사용인감 날인)

나. 정성제안서 : 총 6부

(원본 1부, 사본 5부, 표지에 원본표시, 50페이지 이내로 작성)

※ 정성제안서 사본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고 등 회사 식별정보를 표기하거나 언급할 수 없음

(정량적 평가자료(원본,사본)와 제안서 원본 제외)

다. USB(1개) : 제안서(정량적, 정성적) 일체

1) 폴더1은 원본(업체명 표기), 폴더2는 사본(업체명 미표기)

3. 제안서 작성에 관한 사항

가. 제안서의 효력

1) 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.(단, 계약서에 명시된 내용의 경우에는 계약서 내용을 우선)

2) 제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 수정, 변경, 삭제 및 대체할 수 없으며 추후 사업자 선정시 계약 조건의 일부로 간주한다.

나. 제안서의 작성요령(권고사항)

1) 정성제안서는 50p 내외(페이지 번호부여, 단위 항목별 간지 삽입, 단색)로 작성한다.

2) 제안서는 발주처에서 요구하는 목차에 따라 작성하여야 하며, 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 기술하여야 한다.

3) 제안서 목차의 항목 중 해당내용 없는 경우 “해당사항 없음”으로 기술

4) 제출서류의 내용은 규정된 서식에 의거 구체적으로 작성하여야 하며 제안시 기재항목의 누락 또는 “～할 수 있다.”, “～을 할 예정이다.”, “가능하다.”, “고려 할 수 있다,”, “검토해 보겠다,” 등의 모호한 표현은 제안조건 미수용으로 간주 한다.

5) 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 사업내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있으며 비용이 수반될 경우 사업자가 부담한다.

6) 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 약어표를 제공하여야 한다.

7) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부해야 하며, 허위 작성한 사실이 판명될 시 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

8) 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안에 소요되는 일체의 비용은 제안 업체가 부담한다.

9) 제안서는 공문을 첨부하여 명시된 제출기한 내에 발주처로 방문 제출하여야 하며, 제출기한 내 접수되지 않은 제안서는 인정하지 않는다.

10) 발주처는 필요 시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

11) 제안내용에 대한 검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못 할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

12) 제안서 작성 시 본 제안 요청서의 요구조건으로 제시하고 있는 사항들에 대하여 언급이 없거나 관련이 없는 내용 부분들은 그 기능이 없는 것으로 간주한다.

가. 정성적 제안서

Ⅰ. 전략 및 방법론

1. 사업이해도

2. 추진전략

3. 적용기술 및 개발방법론

4. 표준프레임워크 적용

35. 개발 방법론

46. 제안의 특징 및 장점시스템 장비 구성 요구사항

Ⅱ. 기술 및 기능

1. 시스템 장비구성 기능 연동 요구사항기능 요구사항

2. 시스템 기능기능 고도화  요구사항보안 요구사항

3. 데이터 요구사항

4. 시스템 테스트(운영) 요구사항

5. 제약사항

3. 인터페이스 요구사항

4. 데이터 요구사항

5. 보안 요구사항

Ⅲ. 성능 및 품질

1. 성능 요구사항

2. 품질 요구사항

3. 인터페이스 요구사항

3. 테스트 요구사항

Ⅳ. 프로젝트 관리

1. 관리방법론

2. 일정계획관리역량

3. 사업수행 조직개발장비

Ⅴ. 프로젝트 지원

1. 품질보증

2. 시험운영

3. 교육훈련

14. 교육훈련하자보수

25. 하자보수기밀보안

36. 비상대책기타 및 특별제안

다. 제안서 목차 및 작성지침

라. 비밀 및 보안유지

1) 입찰과정, 제안서 참가과정, 계약의 이행과정에서 취득한 모든 정보를 발주처의 사전 승인 없이 누설하여서는 안 된다.

2) 제출한 모든 제안서는 평가위원, 담당자 및 업무실무자 외에 제3자에게 해당 업체의 권익보호 차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

3) 위 사항을 위반하여 문제 발생 시 위반자가 모든 책임을 져야 한다.

마. 사업수행 인원

1) 계약 성립 후 사업수행 인원을 변경하고자 할 때에는 사전에 발주처의 서면승인을 받아야 하며, 위반 시에는 계약 해지 등의 사유가 될 수 있다.

.

4. 제안요구사항 총괄표

가. 요구사항 구분 및 총괄표

순서	구 분	설 명	요구 사항수
1	시스템 장비 구성요구사항 (ECR,Equipment Comp -osition Requirement)	목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 등 도입내역에 대한 요구사항 기술	76
2	기능 요구사항 (SFR,System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술	5
3	성능 요구사항 (PER,Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적․정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술	1
4	인터페이스 요구사항 (SIR,System Interface Requirement)	목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술	2
5	데이터 요구사항 (DAR,Data Requirement)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상 및 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술	65
6	테스트 요구사항 (TER,Test Requirement)	구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술	2
7	보안요구사항 (SER,Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술	4
8	품질요구사항 (QUR,Quality Requirement)	목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항 기술	2
9	제약사항 (COR,Constraint Requirement)	기능, 비기능, 인터페이스, 데이터 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술	3
10	프로젝트 관리 요구사항 (PMR,Project Mgmt. Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술	2
11	프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자․유지보수, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함	7
합 계			3939

5. 제안 요구사항

가. 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

: 요구사항 내용의 동등 또는 동등이상 제품 납품가능

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		DBMS
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 소프트웨어 체계 구축을 위한 DBMS 서버도입 1식도입
	세부내용	ㅇ 데이터베이스 서버 구축 1식 1) 하드웨어 사양 - CPU : 2.0GHz , 8Core 이상 - RAM : 64GB 이상 - HDD : 600GB, SSD (OS) 2.4TB , RAID1 구성 2) 소프트웨어 사양 - Linux OR WINDOWS SERVER 2019 이상 - 오픈소스 관계형 데이터베이스(RDBMS) 또는 데이터 저장 및 분석 DB 등 - 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ WEB/WAS 서버 구축 각 1식 1) 하드웨어 사양 - CPU : 2.0GHz , 8Core 이상 - RAM : 64GB 이상 - HDD : 600GB, SSD (OS) 2.4TB , RAID1 구성 ㅇ 관제용 서버 구축 1식 1) 하드웨어 사양 - CPU : 2.4GHz , 12Core 이상 - RAM : 256GB 이상 - HDD : 800GB, SSD (OS) 2.4TB ,4대 RAID5 구성 2) 소프트웨어 사양 - Linux OR WINDOWS SERVER 2019 이상 - 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ 업무용 워크스테이션 구축 2식 1) 하드웨어 사양 - CPU : 2.0GHz, - RAM : 32GB 이상 - HDD : 600GB, SSD (OS) 1TB 이상, 파워 이중화 2) 소프트웨어 사양 - WINDOWS 10 이상 - 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ 오픈소스 관계형 데이터베이스(RDBMS) 또는 데이터 저장 및 분석 DB 등 ㅇ Windows, Linux 및 UNIX 용 64비트 Itanium 지원 ㅇ 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ 수량 : 1식
산출정보		H/W 및 S/W 납품내역서

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		WEB 응용 소프트웨어
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	WEB 응용 소프트웨어 1식
	세부내용	ㅇ Web Server 기본 기능 모두 제공(Vhost) ㅇ 모든 Dynamic contents 지원 ㅇ WAS 와 최적의 연동 ㅇ WEB 서버 사양에 적용되는 수량으로 공급할 것. ㅇ 수량 : 1식 ㅇ Linux OR WINDOWS SERVER 2019 이상 ㅇ 오픈소스 사용 가능 ㅇ 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ 수량 : 1식
산출정보		S/W 설치확인서

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		WAS 응용 소프트웨어
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	WAS 응용 소프트웨어 1식
	세부내용	ㅇ Unix, Windows, Linux 등 다양한 개방형 플랫폼 지원 ㅇ Oracle, MySQL, MS-SQL, MariaDB 등 다양한 DBMS 지원 ㅇ 공개 및 상용 웹서버 제품(Apache, iPlanet, IIS, WebtoB 등) 연계 지원 ㅇ SSL,HTTPS, X.509(PKI)등의 표준 보안 인터페이스 지원 ㅇ Spring, 전자정부 프레임워크 등의 오픈 소스 프레임워크 지원과 다양한 상용개발 프레임워크 연계 지원 ㅇ 오픈소스 사용 가능 ㅇ 제조사 라이선스 정책에 부합되어야 함 ㅇ 수량 : 1식
산출정보		S/W 설치확인서

요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		관제시스템 개발 및 설치
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	PM운영정보 실시간 통합 모니터링 시스템 개발 및 설치
	세부내용	ㅇ 대상위치 : 제주 스시챌 관제센터 서버실 - WAS Server와 DB Server 분리 운영
산출정보		H/W 및 S/W 납품내역서

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		리포팅 툴
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관제시스템 구축용 리포팅 툴
	세부내용	ㅇ XML, JSON 지원 ㅇ 다중 브라우저 지원 ㅇ HTML5 지원 ㅇ Windows, Mobile 사용자 환경에서 조회 및 출력 지원 ㅇ 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증 획득 ㅇ 다양한 서버 OS 및 WAS, DBMS 지원 및 플랫폼에 독립적 ㅇ 서버와 클라이언트 간의 데이터/보고서 암호화 전송 지원 ㅇ 서버 관리자 콘솔 접속 IP 제한 기능 ㅇ 웹 폰트를 지원하는 Canvas, DOM 기반의 HTML5 Viewer 제공 ㅇ 개발 생산성 및 운영 편의 향상을 위해 리포트 데이터와 서식이 하나의 파일로 구현 ㅇ 공통 서식을 하나의 파일로 관리 (서식 파일 Include 기능) ㅇ 데이터에 포함된 HTML 태그를 인식하여 출력하는 기능 ㅇ HTML5 Viewer에서 인쇄 시 양면인쇄와 모아찍기 기능 ㅇ PDF 문서를 별도의 리포트로 개발하지 않고 HTML5 Viewer에서 뷰잉하는 기능
산출정보		S/W 납품내역서

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		서버보안(백신)
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관제시스템 구축용 서버보안(백신)
	세부내용	ㅇ 실시간 치료 기능 ㅇ 악성코드 위협 발생시 관리자에게 알림 기능 ㅇ 시스템보호/네트워크보호/평판기반보호 ㅇ 포트 차단 기능 ㅇ 국가용 보안요구사항을 준수한 CC 인증·보안기능확인서·성능평가 중 어느 하나를 취득한제품
산출정보		S/W 납품내역서

나. 기능 요구사항(System Functional Requirements)

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		통합관제 대시보드 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	제주 스시챌 통합관제 시스템 구축
	세부내용	PM운영 정보 모니터링용 관제 대시보드 시스템 구축 ㅇ 지도기반 관제 통합 모니터링 기능 제공 - 지도기반 전체 스마트허브 및 PM운영 상태 모니터링 정보 제공 - 실시간 PM데이터 분석산출 - PM별/스마드허브별 분류 모니터링(현재 상태값 제공) - 시각화 그래프를 통한 최근 24시간 데이터 조회 및 과거이력 조회, 기간별 조회 (1일, 3일, 1주일)제공, 마우스 drag 이벤트 시 실시간 데이터 확대 축소 기능 제공 - 자동 줌인아웃/검색 ㅇ 연계데이터 통합/처리 - 에너지 생산/소비 형태의 수집 정보 제공 - 사용자 요구 데이터 표출 - 드론 운영데이터 연동 및 표출 - 외부 데이터 제공 및 연동별 관리지표 제시
산출정보		산출물 내역(ERD, 테이블정의서, 프로그램명세서, 프로그램목록)

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		운영관리 대시보드 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관리자시스템 구축
	세부내용	□ 운영관리자 시스템 구축 ㅇ 관제시스템 관리기능 개발 - 사용자관리, ID/비밀번호 찾기 - 사용자별 등록 및 정보 수정 - 로그인 ID를 기반으로 관리자와 일반사용자 등 권한 구분 - 개인정보 관리 - ID별 활동 로그 기록, 조회 ㅇ 로그인 - 아이디/비번 찾기 구현, 사용자 관리, 개인정보 관리 - 로그인 ID에 따른 별도의 화면 구성 : 관리자, 개인
산출정보		산출물 내역(ERD, 테이블정의서, 프로그램명세서, 프로그램목록)

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		이동형PC 분석정보 제공시스템(APPMobile web)구축
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 분석용 대시보드 구축
	세부내용	□ Mobile Web 개발 ㅇ 스마트허브별 정보 수집 및 관리 기능 ㅇ PM 대여/반납 관리자 권한 부여 ㅇ 로그인 - 지정 사용자 로그인 지원, 아이디/비밀번호 찾기 ㅇ 정보 서비스 - 현재 서비스 현황정보 제공
산출정보		산출물 내역(ERD, 테이블정의서, 프로그램명세서, 프로그램목록)

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		관제시스템 연동 수집시스템 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	제주 스시챌 사업 과관련 연계 시스템 데이터 수집, 처리
	세부내용	ㅇ 본 사업 관련 필요 데이터 연계 및 유용데이터 표출 ㅇ 사용자 지정 데이터 외부 제공 및 공유 ㅇ 실시간 연계데이터 분석, 가공, 처리 기능 제공
산출정보		산출물 내역(ERD, 테이블정의서, 프로그램명세서, 프로그램목록)

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		공통 기능 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공통 기능 요구사항
	세부내용	ㅇ 특정 운영체제 및 웹브라우저에 종속되지 않고 이용이 가능하도록 개발 ㅇ 정보의 접근성, 호환성, 가독성, 편리성을 최대한 고려한 메뉴항목 구성 ㅇ 메인화면과 서브메뉴 간 사용자 인터페이스의 일관성 유지 ㅇ 환경정보 및 분석 정보 DB 구축 ㅇ 공통 : 현황ㆍ통계 정보 표 및 그래프 표시, 엑셀 다운로드 기능
산출정보		산출물 내역(ERD, 테이블정의서, 코드정의서, 프로그램명세서, 프로그램목록)

다. 성능 요구사항(Performance Requirements)

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		웹페이지 디스플레이 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	3초이내 서비스 제공
	세부내용	ㅇ 정보 요청에서 결과가 조회되는 것에 대한 응답시간을 의미하며, 시스템이 만드는 각 웹 페이지의 경우, 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 한다. ㅇ 성능 예외사항 - Data 연계/연동 및 등록일 경우 ·대량의 데이터에 대한 질의, 다운로드가 있을 경우 ·한 개 이상의 큰 이미지(이미지 500KB 이상)를 가지고 있는 경우 ·동시 사용자 성능을 초과하는 경우 적용되지 않음 - 단일 Batch Job의 경우 20분 이내 - 순차적인 Batch Job의 경우 30시간 이내 ·Batch Job의 경우 업무 특성에 따라 고려하며, 최대 업무 종료 후 2시간, 시작 전 2시간 이내 처리 가능해야 함 - 데이터 안정성이 확보되어야 하며, 장애 복구가 빠르도록 체계를 갖추어야 함 - 데이터 장애발생 시 재송신, 구간 발송 등 처리방안 구축 - 입/출력, 조회 등 사용자의 실수로 발생하는 예외사항에 대해서는 정확한 예외처리 및 메시지 전달 - DB 초기화 및 구조 변경 시 관제시스템의 정상적인 작동에 영향을 주지 않도록 구축
산출정보		성능 테스트 결과서

라. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirements)

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인터넷 및 인트라넷을 지원하는 웹 환경 제공
	세부내용	ㅇ 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 하이브리드앱 기반으로 구축 ㅇ 시스템 개발언어는 인터넷 및 인트라넷을 지원하는 웹 환경 개발언어여야 한다. ㅇ 시스템의 모든 기능은 웹브라우저(IE 11 또는 edge, chrome)를 통하여 작동되도록 구현 한다. ㅇ 시스템은 모든 기능을 키보드 또는 대체 키보드 인터페이스를 이용하여 사용할 수 있어야 한다. ㅇ 웹 개발을 위한 코딩 규칙, 메뉴 규칙, 호환성 규칙 등 웹 접근성 향상을 위한 국가 표준 기술 가이드를 준수한다.
산출정보		인터페이스 정의서 API 규격서

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보 연계 효율화
	세부내용	ㅇ 시스템 연계는 API 연계를 기본으로 하되 변경시 발주처 승인 ㅇ 연계 정보 및 분석과정에 대한 모니터링 및 현황 관리 ㅇ 연계 수집에 대한 장애, 대상별 처리 보고관리
산출정보		인터페이스 정의서 API 규격서

마. 데이터 요구사항(Data Requirements)

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리
	세부내용	ㅇ 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」에 근거하여 데이터 구조 산출물의 최신성을 유지해야 함 ㅇ 데이터 구조 설계 이후, 구축 및 이행 운영 단계까지 지속적으로 관리 될 수 있는 방안(절차, 방법, 모델링 도구 등) 제시하여야하며, 데이터 구조의 변경을 추격할 수 있는 이력관리 방안을 제시하여야 함 ㅇ 데이터 구조 품질의 현황분석, 고품질 데이터 설계를 위한 개선방향 및 개선 방안을 제시하여야 함 ㅇ 데이터 구조 산출물 - (정의서) 데이터베이스, 테이블, 컬럼, 엔티티, 속성 - (다이어그램) 물리데이터모델, 논리데이터모델
산출정보		데이터 구조 산출물데이터베이스 정의서, 테이블정의서, 논리ERD, 물리ERD

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준화 준수
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 준수
	세부내용	ㅇ 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)」 및 「공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시)」에 근거하여 데이터 표준화 등을 수행하며, 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서의 최신성을 유지해야 함 - 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서 작성 시 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 및 「공공데이터 공통표준용어」을 참조하여 항목 누락이 없도록 관리 ㅇ 수립된 데이터 표준 사전(표준용어, 표준단어, 표준도메인, 표준코드)의 효과적인 관리가 가능해야 하며, 변경이력 등을 효과적으로 관리하기 위한 방안(도구)을 제시
산출정보		표준(용어, 도메인, 코드) 정의서 구축

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		연계데이터 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	연계데이터 관리
	세부내용	ㅇ 「공공데이터 관리지침(행정안전부고시)」에 근거하여 효율적이고 안정적인 연계데이터간의 상호 운용성 확보 및 정합성을 관리해야 함(타 시스템과 연계가 있을 경우) - 내∙외부 DB간 송·수신하는 연계데이터 목록을 정의하고 최신성을 유지해야 함 * 연계데이터 관리 항목 : 송·수신 구분, 주기, 항목, 데이터 타입·길이, 테이블·컬럼 정보, 오너쉽 정의 등
산출정보		초기데이터 구축

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		메타데이터 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	메타데이터 관리
	세부내용	ㅇ「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」에 근거하여 메타데이터 표준 관리 항목의 최신성을 유지 - 메타데이터 표준 관리항목 정의서를 참조(미보유 시 작성)하여 행정안전부 메타데이터관리시스템 등록(현행화)에 필요한 기술적 사항이나 발주처가 요구하는 사항을 적극 지원
산출정보		메타데이터 표준 관리항목 정의서

요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 제공 및 운영 지원
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 제공 및 운영 지원
	세부내용	ㅇ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 근거하여 데이터 제공 및 운영에 따른 단계별 수행 활동을 필요한 경우 지원 - 공공데이터 개방 및 제공이 필요할 경우 데이터(파일/API)를 생성 또는 현행화를 지원 ㅇ「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 및 「공공데이터 품질관리 매뉴얼」에 근거하여 데이터 표준화 점검 및 조치 활동을 정기적으로 수행 - 데이터 품질수준 평가에 필요한 진단 활동 및 산출물 작성을 지원 - 데이터의 오류를 진단하고 결과 보고 및 개선 활동을 지원
산출정보

바. 테스트 요구사항(Test Requirements)

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		결함관리
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	업무별 테스트 결과에 의해 발생하는 결함에 대한 관리 방안
	세부내용	ㅇ 업무별 단위시험, 통합시험 등 테스트 결과 발생하는 결함에 대해 문서화하여 관리 ㅇ 발생 결함에 대한 조치계획(조치일정, 조치담당자 등)을 수립하여 처리
산출정보		테스트 계획서 및 결과서

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	업무별 테스트 방안 제시
	세부내용	ㅇ 주관사업자는 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 방안을 제시하여야하며, 테스트 및 검수 수행 시 관련 사항을 지원해야 함. ㅇ 요구사항별 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 체계적인 테스트방안을 제시해야 함. ㅇ 통합시험은 반드시 단위 시험과 별도의 공정으로 수행 ㅇ 시험 이전에 시험자료, 통합시험 시나리오의 작성이 완료되어야 함. ㅇ 테스트 계획서에 테스트인력, 테스트데이터, 테스트절차 및 방법, 테스트일정․주기, 시스템 tuning 등을 포함하여 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있도록 하여야 함.
산출정보		테스트 계획서 및 결과서

사. 보안 요구사항(Security Requirements)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		인력 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인력 보안
	세부내용	ㅇ 본 사업에 투입될 모든 인력의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 착수계 제출 시 제출 ㅇ 사업수행 인원은 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우 발생 시 보안책임자에게 즉시 보고
산출정보		사업수행계획서, 보안서약서, 보안각서

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		보안 일반사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안 일반사항
	세부내용	ㅇ 개인정보보호 관련 법규·지침을 준수한다. ㅇ PM등 사업자의 대표자를 ‘보안책임자’로 지정하여 운영 ㅇ 보안책임자는 사업과 관련된 인원·장비·자료 및 용역사업 수행을 위한 종합적인 보안관리 대책을 제출하고 보안사고 방지를 위한 활동 실시 ㅇ 사업자는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 승인 없이 외부의 유출 또는 누설을 금지하며, 보안규정을 위반하여 보안사고 발생 시 사업자가 모든 민·형사상의 책임을 짐
산출정보		사업수행계획서

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		자료, 산출물 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	자료, 산출물 보안관리
	세부내용	ㅇ 사업수행 관련 자료 및 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 지정된 파일서버에 저장·관리
산출정보

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		개발보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	개발 보안관리
	세부내용	ㅇ 업무시스템은 인가된 사용자만 웹사이트를 사용토록 구현하고, 관리 운영을 위한 관리자 계정을 별도 생성. ㅇ 신규도입 서버는 초기 비밀번호를 변경(특수문자·숫자 포함 9자리 이상)하고, 시스템 운영을 위한 관리자 계정 별도생성 ※ 단순 아이디·비밀번호 사용금지 ㅇ 서버 운영체제·S/W의 취약점과 최신 업데이트 여부를 주기적으로 확인하여 취약점이 제거된 최신 버전으로 유지 ※ 시스템 내 불필요한 응용 소프트웨어 설치 금지 및 삭제 ㅇ 웹서버 및 웹 어플리케이션 환경 설정 시 불필요한 서비스 제거 및 보안 설정 사전확인 ㅇ 데이터베이스의 사용자 직접 접속을 차단, 중요정보는 암호화하는 등 데이터베이스별 보안조치 강구 ㅇ 데이터베이스의 사용자 직접 접속을 차단, 중요정보는 암호화하는 등 데이터베이스별 보안조치 강구 ㅇ 관리자 계정은 해당 업무와 관련된 정보만 접근할 수 있도록 직위 및 임무에 따라 접근 권한 제한 ㅇ 개인정보 전송 구간 암호화(SSL) 등 개인정보보호법 준수, 개인정보 수집·저장·보유 등 개인정보 처리 및 안전성 확보조치 이행 ㅇ 스토리지에 저장되는 중요자료는 검증필 암호모듈을 활용, 암호화하는 등 자료유출 방지대책 강구 ㅇ 상용 정보보호제품 도입 시 CC(Common Criteria) 인증 등 IT보안인증 사무국에서 인정한 정보보호 인증 및 검증 필 제품 도입
산출정보

아. 품질 요구사항(Quality Requirements)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		유지보수성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유지보수성
	세부내용	ㅇ 시스템은 구축기간 중 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드를 해야 함. ㅇ 시스템은 보안사고 예방, 성능개선 등이 발생하는 경우 패치를 해야 함. ㅇ 용역업체 및 제품공급업체에게 하자․유지보수 및 기술지원을 사업 중에도 협의․수정․ 보완하여 원활한 시스템 운영이 가능하도록 하여야 함. ㅇ 시스템의 장애 발생부터 정상 복구까지의 전 과정 및 장애 처리 절차를 정의하여 실제 장애발생시 효율적으로 대처할 수 있도록 지원함
산출정보

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		사용성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 사용성
	세부내용	ㅇ 시스템은 웹 표준을 준수해야 함. ㅇ 시스템은 한국어를 지원해야 함. ㅇ 시스템은 무리가 없이 운영체제에서 수행될 수 있도록 하여야 함.
산출정보		개발표준지침서

자. 제약 요구사항(Constraint Requirement)

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안전한 사업수행을 위해 저작권 및 지식재산권 보호
	세부내용	ㅇ 계약상대자가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 프로그램 등 산출물에 대한 소유권은 계약당사자간 공동 소유로 하며발주처가 소유하며, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하지 않아야 함.
산출정보

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		소프트웨어 개발 보안
요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발 보안 (시큐어코딩)
	세부내용	ㅇ 통합관리시스템은 소프트웨어 개발 시 아래 자료를 참고하여 구축한다. - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 개인정보보호 지침(행정안전부) - 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) - 국가 공공기관의 모바일 활용 업무에 대한 보안 가이드라인 (국가정보원) ㅇ 소프트웨어 보안 약점 진단 및 제거를 위해 ‘소프트웨어 보안약점 진단가이드’를 준수하고, ‘공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 검증가이드‘를 활용한다.
산출정보

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		지침 및 표준 준수
요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 상세설명	정의	지침 및 표준 준수
	세부내용	ㅇ 공유서비스 개발 가이드라인(행정안전부) ㅇ 공유서비스 기술표준적용 가이드라인(행정안전부) ㅇ 공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침(문화체육관광부) ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정안전부) ㅇ 전자정부 서비스 호환성 준수 지침(행정안전부) ㅇ 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인(한국정보문화진흥원) ㅇ 장애인․고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부) ㅇ Web2.0 정보보호 실무가이드(행정안전부) ㅇ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(과학기술정보통신부) ㅇ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부) ㅇ 공공정보 품질관리 매뉴얼(공공데이터 포털) ㅇ 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드(행정안전부) ㅇ 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부) ㅇ 정보신기술 도입 보안관리 실무가이드(행정안전부) ㅇ 개인정보 기술적 보호 조치 및 가이드라인(행정안전부) ㅇ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부) ㅇ 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) ㅇ 사업 추진 기간 내 법령 및 규정, 표준 등의 적용에 변경사항 발생 시 반영하여 사업을 추진한다. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의한다.
산출정보

차. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		하자관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자관리
	세부내용	ㅇ 사업자는 본 사업 완료 후 본 사업의 결과물의 지속적인 발전 및 안정성 유지를 위한 세부 유지보수 계획을 제시 ㅇ 하자 보증 기간은 검사완료일로부터 12개월로 함. ㅇ 하자보증 기간에 본 사업의 결과물에 품질 이상이 있을 시 사업자의 부담으로 결과물을 보완
산출정보		하자보수 계획서

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		산출물 관리 및 업무보고
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 및 업무보고
	세부내용	ㅇ 업무보고 : 사업수행 관계자가 주관기관 및 관계자에게 서면 자료 사전 전달 후 다음 보고회를 실시 - 착수보고 : 계약일로부터 후 14일 이내 - 중간보고 : 본 과업 진행률 50% 또는 설계완료 시점 - 완료보고 : 본 과업의 완료 시점(계약종료일 10일 이전) ㅇ 보고서 작성 및 제출 - 사업수행계획서 : 계약 착수일로부터 14일 이내 - 중간보고서 : 과업의 진척상황 및 중간결과 보고 - 완료보고서 : 과업 이행 내용 - 정기보고서 : 월간-매월 말 대면 및 서류 보고 - 기타보고서 : 수시(업무협의, 교육, 시연회, 워크숍 등) ㅇ 제안서를 포함하여 사업기간 동안에 작성된 모든 산출물을 일자별·종류별로 정리하여 문서로 제출
산출정보		보고서, 회의록 등

카. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육계획 수립
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	교육 및 기술지원
	세부내용	ㅇ 수행업체는 장비 및 시스템을 직접 적용할 수 있도록 체계적인 교육을 실시함 ㅇ 교육내용은 시스템의 운영, 보안, 비상복구방법 등에 필요한 시스템 구성방법 및 장애대처방법과 기타 운영에 관한 사항 포함 ㅇ 무상유지보수기간 중에는 추가교육이 필요한 경우, 이를 지원해야함 ㅇ 사업자가 사업수행과 관련된 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 대응해야 함
산출정보		운용매뉴얼, 교육결과서

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육계획 수립
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	교육계획 수립
	세부내용	ㅇ 수행업체는 운영부서 및 발주처의 담당자가 효과적으로 시스템을 활용할 수 있는 능력을 갖추게 하는 중요한 요소로 교육 계획을 수립하여 제시하도록 함
산출정보		교육계획서, 교육결과서

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		개발환경 구축
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	업무 특성에 맞게 개발환경 구축
	세부내용	ㅇ 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 SW(프로젝트 관리도구 등)는 사업자가 준비해야 함 ㅇ 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 장비 및 비품, 유지비용 등은 사업자가 부담 함 ㅇ 사업자는 개발소프트웨어 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애 발생, 기능 미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있는 경우, 주관기관이 요구하는 보완사항 등에 대하여는 무상으로 즉시 보완하여야 함
산출 정보		-

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		일정관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	업무 특성에 맞게 일정관리
	세부내용	ㅇ 수행업체는 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 매주·매월 착수계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 진도 보고서를 작성·제출 하여야 함 ㅇ 진도관리는 전용 도구 및 툴을 활용하여야 하며, 주관기관 담당자와 단계별 일정을 협의하여 결정하여야 함
산출 정보		WBS, 진도보고서(주간, 월간)

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 일반
	세부내용	ㅇ 과업종료기간 이전에 검수된 신규 및 기능개선과 관련하여, 개발된 프로그램의 무상하자 보수기간은 검수완료일 기준으로 12개월로 함. ㅇ 개발프로그램 및 운영프로그램의 위험관리방안, 장애발생에 대한 예방·복구방안, 복구시간 등을 제시하여야 함. ㅇ 하자보수 및 문제점 발생 시 해결을 위한 효율적인 지원체계를 제시하여야 함. ㅇ 하자보수 기간 중 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 인력을 투입하여 조치하여야 함 ㅇ 하자보수 기간 중 결함 및 S/W의 설계, 제작, 설치 등의 하자가 발견 될 경우 해결 방안을 찾아 가능한 빨리 조치를 취하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 필요한 조치를 취하여 문제점을 해결해야함
산출정보		하자보수 계획서

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		시범 운영 진행
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시범 운영 진행
	세부내용	ㅇ 프로그램 개발 완료 이후 1개월간 시범 사업 운영 및 안정화 지원
산출정보

요구사항 고유번호		PSR-007
요구사항 명칭		사업수행 장소
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행 장소
	세부내용	ㅇ 사업수행 장소는 공급자가 제시하여 발주처와 협의하여 정하도록 함.
산출정보

5. 입찰 참가등록

가. 입찰참가등록

1) 일    시: 공고문 참조  ※시간엄수

2) 장    소: 주식회사 시티랩스 본사

3) 참석대상: 입찰 참가희망업체의 대표자 또는 그 위임을 받은 자

※ 입찰참가등록 참가업체만 제안서 제출 가능

나. 입찰참가등록시 제출서류

1) 입찰등록서류 표지(서식) 1부 (서식 1)

2) 입찰참가신청서 1부 (서식 2)

3) 입찰보증금 지급각서 1부 (서식 3)

4) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함) (서식 5)

5) 제안자의 자격을 입증할 수 있는 서류(사업자등록증 및 소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서, 법인 등기부등본, 인감증명서 및 사용인감계 등) (서식 6)

6) 기타 필요에 의한 제출 서류

※ 대리인 접수 시 위임장 및 재직증명서 제출, 대리인 신분증 지참

구분	항목	제출서류	서식
기술 능력 평가	정량적 평가	1.기술인력 - 업체 일반현황(기술인력 보유현황) - 사업 수행조직 및 수행조직별 분장사무 - 참여인력현황 및 참여인력경력사항 ※ 참여인력, 경력사항 등 증빙자료 제출	· 서식 8 · 서식 9 · 서식 10~11
		2.수행실적 - 유사 사업실적(최근 3년간) 및 사업실적증명서	· 서식 12~13
		3.경영상태 - 신용평가등급확인서	(증빙자료 제출)
		4.신인도 - 부정당업체 제재 여부	(증빙자료 제출)
		5.지적재산권 보유 - 국내외 특허 보유 여부	(증빙자료 제출)
		6.부록 - 서약서 - 정보보안 및 개인정보보호 서약서 - 보안확약서 - 제안요청서 수용여부 비교표	· 서식 4 · 서식 15 · 서식 16 · 서식 14
	정성적 평가	- 정성 제안서
가격 평가	입찰가격 평가	- 입찰가격제안서 봉부 작성 방법 - 가격제안서 1부	· 참고 1 · 서식 17

Ⅲ	제안서 평가

1. 제안서 평가항목 및 배점

부 문		평 가 항 목	평 가 기 준	배점	비고
계				100
기술 능력 평가 (90점)	정량적 평 가 (10점)	기술인력 참여상태	참여인력 현황	2	사업 담당 평가
		사업수행실적	최근 353년간 수행실적	2
		경영상태	신용등급 평가	2
		신 인 도	부정당업자 제재사실 여부	2
		지적재산권 보유	국내외 특허 보유 여부	2
	정성적 평 가 (80점)	전략 및 방법론 기술 및 기능	사업이해도	55	평가 위원 평가
			추진전략	25
			개발 방법론적용기술	32
			표준프레임워크 적용	2
			사업수행 특장점, 독창성개발 방법론	32
			기능 요구사항 시스템 요구사항시스템 장비 구성 요구사항	510 54
		기술 및 기능	기능 요구사항	10
			인터페이스 설계 우수성보안 요구사항	74
			시스템들과의 정보교환 이데이터 요구사항용 구현방안	6109
			데이터 수집/보관 등 관리 역량시스템운영 요구사항	73
			보안 요구사항제약사항	73
		성능 및 품질	성능 요구사항	57
			품질 요구사항 점검 및 검토방안	36
			목표시스템 테스트 방안인터페이스 요구사항	34
		프로젝트 관리	관리방법론	32
			일정계획관리역량	32
			사업수행조직 구성 및 업무분장개발장비	32
		프로젝트 지원	품질보증 및 교육훈련시범운영	42
			교육훈련 및 하자보수 종합 제시	32
			상기항목 제시 안된 기타 내용 및 특별제안비상대책 및 특별제안	3
입찰가격평가 (10점)		제안(입찰)가격	협상에 의한 계약체결기준 적용	10	평점 산식

2. 제안서 세부평가기준

가. 정량적 평가 : 10점

1) 기술인력 보유상태(2점)

평 가 항 목

배점

평     가     기     준

기 술 인 력

참 여 상 태

(절대평가)

2

○ 참여 기술자에 대한 평가

구분	5명 이상	5명 미만 ~ 4명 이상	4명 미만 ~ 3명 이상	2명 이하
참여자격 전문인력	2	1.8	1.6	1.4

○ 평가방법

▪ 용역참여 기술자 투입 계획을 근거로 평가

- 정보처리기사 취득 후 박사학위 졸업 후 27년 이상 IT 종사IT 종사 경력자

- 정보통신기사 취득 후 7년 이상 IT 종사 경력자

▪ 박사학위 보유자로 공고일 기준 3개월 이상 해상 해당 업체에 근무하고 있는 경우에만 인정

○ 제출서류

▪ 졸업증명서

▪ 재직증명서, 경력증명서

▪ 건강보험공단 자격득실확인서 첨부 또는 4대보험가입자명부

▪ 자격증사본

▪ 증빙서류가 첨부되지 않은 자는 평가에서 제외

증빙서류가 첨부되지 않은 자는 평가에서 제외

2) 사업수행실적(2점)

평 가 항 목

배점

평     가     기     준

사 업 수 행

실 적 정 도

(절대평가)

2

○ 최근 33년간 수행실적 (실적금액 합산)

구 분	10건 이상10억 이상	10건 미만 ~ 7건 이상10억 미만 ~ 7억 이상	7건억 미만 ~ 44건억 이상	33건억 이하
점수	2	1.8	1.6	1.4

▪ 입찰공고일 전일을 기준으로 최근 353년 이내 실적 인정(진행 중인 용역 미포함)

▪ 유사사업 :

- 국가기관(지방자치단체 포함) 및 공기업(투자 출연기관 등 포함)에서 발주한 모빌리티  관제시스템(자율주행, EV충전기 관련 사업 포함VTS관제, 영상관제 포함)관련 단일 건으로 11억원 이상(설계, 제작·설치비 포함)인 실적

- 국가기관(지방자치단체 포함) 및 공기업(투자 출연기관 등 포함)에서 발주한       시스템 구축 (SW) 관련 단일 건으로 1억원 이상 (구축) 인 실적

▪ 구축,  국가연구개발사업(정부출연금 기준), 구축 등 연구용역만 인정

▪ (단순 서버, 물품 및 SW 구매, 유지관리사업은 인정하지 않음)

▪ 수행 실적은 발주처의 실적증명서를 제출한 경우에 한하여 인정

○ 제출서류

▪ 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 서식 제12호의 유사사업실적(최근 353년간)과 다음 각 목에 따른 서식 제13호 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 함.

- 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

- 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한  수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

- 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

- 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

- 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

3) 경영상태(2점)

평가항목

배점

평     가     기     준

신용등급 평가

(절대평가)

2

○ 평가요소별 배점

신용평가등급
①회사채에 대한 신용평가등급	②기업어음에 대한 신용평가등급	③기업신용평가등급	평 점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	2
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급
A+	A2+	①의 A+에 준하는 등급
A°	A2°	①의 A°에 준하는 등급
A-	A2-	①의 A-에 준하는 등급
BBB+	A3+	①의 BBB+에 준하는 등급
BBB°	A3°	①의 BBB°에 준하는 등급
BBB-	A3-	①의 BBB-에 준하는 등급	1.9
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	1.8
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급	1.4

▪ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함.

▪ 위에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가함.

▪ 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여함. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 함.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

○ 제출서류

▪ 신용평가등급확인서

4) 신인도(2점)

평가항목

배 점

평     가     기     준

신인도

2

○ 평가요소별 배점

평가항목	평가요소	배 점
부정당 업자 제재처분 입찰참가 제한 및 영업정지 등	제재사실 없음	2
	3개월 미만 제재	1.7
	3개월 이상 ~ 6개월 미만	1.4
	6개월 이상 ~ 1년 미만	1.0
	1년 이상 ~ 2년 미만	0.5
	2년 이상 제재	0

▪ 최근 2년간(공고일 기준) 회사가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 및 영업정지 처분된 기간 합산

- 계약법령에 의하여 부정당업자 제재를 받은 자에 대하여는 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재 건의 총제재기간에 따라 해당 배점으로 평가한다. 이 경우 총제재기간은 제재 받은 기간의 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 있는 부정당업자 제재 건의 전체기간을 합산함.

- (적용례) 입찰공고일이 2010년 10월 9일인 입찰에 대하여 해당 입찰자가 2007년 11월 20일부터 12개월간 부정당업자 제재를 받고, 2009년 5월 20일부터 3개월간 부정당업자 제재를 받은 경우 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일로부터 2년 이내에 2건이 존재하므로 전체 제재기간을 합산하여 총제재기간은 15개월, 평점은 0.8로 평가함.

○ 제출서류

▪ 부정당제재현황 이력조회 캡쳐화면 (나라장터)

5) 지적재산권 보유(2점)

평가항목

배 점

평     가     기     준

지적재산권 보유

(절대평가)

2

○ 평가요소별 배점

구 분	5건 이상	4건	3건	2건 이하
점수	2.0	1.8	1.6	1.4

▪ 공고일 기준 특허 보유 개수 (외국에서 발급된 특허 포함)

▪ 인정범위 :  V2X통신, 보안인증관리, 익명 인증서 관리, CAN통신보안,

통신시스템 버터플라이 키 관제시스템, 모니터링시스템, 3차원정보, 3차원 지형 관련으로 한다.

○ 제출서류

▪ 특허등록증 사본

나 .정성적 평가 : 80점(평가위원 평가)

구분	평 가 항 목	평 가 요 소	배점 한도	등급산정기준					비고
				수	우	미	양	가
정성적 평 가 (80점)	전략 및 방법론 기술 및 기능 성능 및 품질 프로젝트 관리 프로젝트 지원전략 및 방법론	사업이해도	5	5	4	3	2	1	평가 위원 평가
		추진전략	25	25	1.54	13	0.52	0.31
		적용기술개발 방법론	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
		사업수행 특장점, 독창프레임워크 적용성	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
		개발 방법론	2	2	1.5	1	0.5	0.3
		시스템 장비 구성 요구사항	4	4	3	2	1	0.5
	기술 및 기능	기능 요구사항 시스템 요구사항	5 510	5 510	4 48	3 36	2 24	1 12
		인터페이스 설계 우수성보안 요구사항	74	74	5.53	42	2.51	10.5
		시스템들과의 정보교환 이용 구현방안데이터 요구사항	610	610	4.58	36	1.54	0.52
		데이터 수집/보관 등 관리 역량시스템운영 요구사항	73	73	5.52	41	2.50.5	10.3
		보안 요구사항제약사항	73	73	5.52	41	2.50.5	10.3
	성능 및 품질	성능 요구사항	57	57	45	33.5	22	1
		품질 요구사항 점검 및 검토방안	36	3	2	1	0.5	0.3
		목표시스템 테스트 방안인터페이스 요구사항	34	34	23	12	0.51	0.30.5
	프로젝트 관리	관리방법론	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
		일정계획관리역량	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
		사업수행조직 구성 및 업무분장개발장비	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
	프로젝트 지원	품질보증 및 시범교육훈련운영	42	42	31.5	21	10.5	0.50.3
		하자보수 종합 교육훈련 및 하자보수제시	32	32	21.5	11	0.50.5	0.30.3
		상기항목 제시 안된 기타 내용비상대책 및 특별제안	3	3	2	1	0.5	0.3
	계		8080	8077	59.558	3939.5	2323	1112.1	평점 산식

1)최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외한다.

다. 가격제안 평가 : 10점

1) 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

2) 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )] ＋ [2×(예정가격의 80% 상당가격-해당입찰가격)/(예정가격의 80%상당가격-예정가격의60%상당가격)]

※ 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 한다.

※ 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

라. 평가관련 실격요인

1) 제안업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

2) 공정한 심사를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

3) 제안금액이 예산 범위를 초과한 경우

4) 접수된 작품을 보완․변경 등 수정 할 경우

5) 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견 되었을 경우

6) 저작권 등에 위배되었을 경우

7) 그 밖에 평가위원회에서 응모 작품이 실격이라고 의결할 경우

마. 기타사항

1) 제안업체는 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

2) 제안서 평가위원 명단 및 평가 관련 서류(평가 내용 등)는 일체 공개하지 않음

3) 본 제안서 공모 참가에 소요되는 비용은 일체 지불하지 않음.

4) 제출된 모든 제안서는 평가위원 및 업무담당 실무자 외 제3자에게 해당업체의 권익보호차원에서 비공개 원칙

[서식 1]

									접수번호
									(공란)

제주도 스마트시티 챌린지

GreeGo 공제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축유 플랫폼 개발 및  기능 고도화 용역

입 찰 등 록  서 류

2022년  12월    일

제 안 업 체 명

[서식 2]

입 찰 참 가 신 청 서 ※아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처 리 기 간
					즉 시
신청서	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰 개요	입찰공고(지명)번호	제20212 - 호		입 찰 일 자	20212. . .
	입 찰 건 명	제주도 스마트시티 챌린지 GreeGo 공유 플랫폼 개발 및 기능제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축 고도화 용역
입찰 보증금	납 부 면 제 및 지 급 확 약	․사 유 : 지급 확약 ․본인은 낙찰 후 계약미체결 시 낙찰 금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호:		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀청의 일반(제한․지명) 경쟁 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매,기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 20212. 12 . . 신청인 (인) 주식회사 시티랩스 귀하

[서식 3]

입찰 보증금 지급 각서

1. 입  찰  명 : 제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축

2. 입 찰 금액 : 금                   ( ￦                )

3. 입찰보증금 : 금                   ( ￦                )

※ 입찰금액의 100분의 5이상

4. 입찰보증기간 : 20  .   .   . ~ 20  .    .     .

상기 사업을 귀 사와 입찰함에 있어 성실하게 입찰함은 물론 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 규정에 의거 입찰보증금을 면제 받았으나, 동시행령 제38조 규정에 의한 세입조치 사유가 발생하였을 때에는 계약 보증금에 해당하는 금액을 현금으로 지체 없이 납입할 것을 확약하고 이에 각서를 제출합니다.

2022.  12.     .

업체명 :                 대표자 :           (인)

주식회사 시티랩스 귀하

[서식 4]

서      약      서

제주도 스마트시티 챌린지 사업의 ‘제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축’ 제안 참가와 관련하여 다음 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

-  다      음 -

1. 모든 제안서류 및 증빙서는 성실하게 작성 제출하며, 제출하는 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 참가자격 박탈 등 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

2. 본 사업입찰과 관련하여 평가방법, 평가기준 등 제안평가의 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 귀사의 결정사항을 존중하며 이의를 제기하지 않겠습니다.

2022년  12월     일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                  (인)

주식회사 시티랩스 귀하

[서식 5]

위     임     장

입찰참가 신청인	상호또는 법 인 명		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
대리인	성 명		주민등록번호
	소 속 (업체명)		전 화 번 호 (휴대폰번호)
	주 소
귀사에서 시행하는 제주도 스마트시티 챌린지 사업의 ‘GreeGo 공유 플랫폼 개발 및 기능 고도화 용역제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축’ 사업에 응모함에 있어 상기 인을 업체 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20212. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 주식회사 시티랩스 귀하
※ 지참서류 : 신분증, 재직증명서 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

[서식 6]

사  용  인  감  계

제주도 스마트시티 챌린지 사업의 ‘제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축’ 사업과 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인) 인감을 대신하여 입찰 및 제반신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감	인 적 사 항
	주 소 : 상호또는법인명 : 대 표 자 :

※ 첨부 : 법인인감증명서 (개인사업자의 경우 개인인감증명서)

2022.    .     .

주          소 :

상호또는법인명 :

대    표    자 :              (인)

주식회사 시티랩스 귀하

[서식 7-1]

									접수번호
									(공란)

제주도 스마트시티 챌린지

GreeGo 공유 플랫폼 개발 및  기능 고도제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축화 용역

기술능력평가 제안서

(정량적 평가)

2022년  12  월    일

제 안 업 체 명

[서식 7-2]

									접수번호
									(공란)

제주도 스마트시티 챌린지

GreeGo 공유 플랫폼 개발 및  기능 고도화제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축 용역

기술능력평가 제안서

(정성적 평가)

2022년  12  월    일

제 안 업 체 명

[서식 7-3]

									접수번호
									(공란)

제주도 스마트시티 챌린지

GreeGo 공유 플랫폼 개발 및  기능 고도화 용역제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축

입찰가격 제안서

2022년  12  월    일

제 안 업 체 명

주) A4, 단면인쇄

[서식 8] 업체 일반 현황

업체 일반 현황
업 체 명					대 표 자
사업자등록번호
사무소 소재지
설 립 일 자					자 본 금			백만원
전 화 번 호 (FAX)					연간매출액 (참가신청일 이전에 종료된 사업연도분)			백만원
사 업 내 용		1. 2. 3.
소프트웨어사업자 및 정보통신공사업 신고분야					인증기관 (신고번호)
기술자 보유현황 (단위 : 명)
구 분	계		전 문 분 야
			교통분야	H/W분야		S/W분야	통신분야		기타분야
기술사
기능장
기사
산업기사
기능사
일반경력자 (3년이상)
일반경력자 (3년미만)
계
※ 기술자 구분은 국가기술자격법 제9조에 따른 기술·기능분야의 등급임.

[서식 9] 사업수행 조직도

사업수행 조직도

			사업수행책임자(PM)
			직위, 성명, 기술등급
○○부문			○○부문				○○부문			○○부문
소속, 직위, 성명, 기술등급			소속, 직위, 성명, 기술등급				소속, 직위, 성명, 기술등급			소속, 직위, 성명, 기술등급

참고) 1. 부문별 책임자(PL)를 명시하여야 한다.
2. 부문별 기술자 기재 순서는 평가 시 참고할 수 있도록 직위 순으로 기술자 등급과 직위를 기재한다.
3. 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입이 가능한 인력을 기재한다.

[서식 10] 참여인력현황

참여인력 현황

분야별	성명	연령 (세)	기술 등급	본사업 참여직위	자격증	해당분야 근무경력	담당 업무	참여율	제안사 여부
사업 관리자
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문
0000 부문

주) 1. 경력사항 참여기술자의 연령은 입찰공고일 기준으로 (만)으로 기재한다.

※ “사업수행 조직도[서식 9]”에 포함된 인력

2. 참여인력 경력사항[서식 11] 첨부

3. 작성기준일자 : 입찰 공고일 기준

4. 참여기술자 전원은 해당업체 소속임을 증빙하는 자료 제시

5. 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

[서식 11] 참여인력 경력사항

참여인력 경력사항

성 명			소 속			직 책		연 령		세
학 력	대학교 전공					근무경력 및 기술경력		년 개월
	대학원 전공					자 격 증
본사업참여임무					사업참여기간				참여율		%

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ～ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

1. 정량적 평가를 위한 해당 증빙자료 제출

2. 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

[서식 12] 유사사업실적(최근 3년간)

유사사업 실적(최근 3년간)

순번	사 업 명	사 업 내 용 (구체적)	사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발 주 처	타사와 공동수행여부	비 고
합계				000,000천원 (부가세포함)		000,000천원 (부가세제외)

※ 1. 공고일 현재 준공완료된 사업에 한해 최근 연도순으로 기재

2 하도급실적은 발주기관의 승인을 득한 경우만 기재하고 비고란에 주계약상대자를 기재

3 공동도급의 경우는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

4 사업건별 실적증명서[서식 13] 또는 한국SW산업협회의 SW사업이행실적확인서 첨부

[서식 13] 사업실적증명서

※ 발급기관에서 발급한 서식을 우선 적용하며, 없을 경우 아래 서식 작성

사업이행 실적증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전 화 번 호
	법인등록번호				사 업 자 번 호
	증명서용도	입찰참가용			제 출 처
	사업범위 및 기준 (면적, 금액 등)
사업이행 실적내용	사 업 명				구 분			ISP/BPR ( ) PMO/감리 ( ) 시스템개발 ( ) 운영 및 유지관리 ( ) 기 타 (
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액			이행실적(금액)				비고
							비율			실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화: )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 :					담당자:
註) ① 사업이행실적은 입찰공고시에 제시한 사업범위 및 기준(금액 등) 등이 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다. ② 이행 실적란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다. ③ 별도 양식으로 작성하는 경우는 그에 따릅니다.

[서식 14]  제안요청서 수용여부 비교표

제안요청서 수용여부 비교표

연번	요구 사항 번호	요구사항명 (또는 요구사항 내용 요약)	수용 여부	제안서 내용	제안서 페이지

주)1. ‘요구사항번호’는 제안요청서의 요구사항 번호를 기재하며, 요구사항 목록의 순서를 고려하여 작성(필요한 경우에는 제안요청서상의 페이지 표기도 가능하며, 페이지를 표기할 경우 요구사항 번호 란에 괄호( )를 이용하여 작성)

2. ‘요구사항명’은 제안요청서의 요구사항 명을 기재(필요시 요구사항 내용을 요약)

3. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 수용여부는 ○ 또는 X 로 표기

[서식 15] 정보보안 및 개인정보보호 서약서

정보보안 및 개인정보보호 서약서 본인은 정보시스템 및 정보통신망을 통하여 중요 행정·비밀·개인정보를 취급함에 있어 정보보안 및 개인정보 보호의 중요성은 인식하고 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 서약합니다. 1. 업무수행 중 취득한 모든 정보를 업무에 한해 이용할 것이며, 타 용도 또는 제3자에게 누설하지 않겠습니다. 2. 발주기관으로부터 제공받은 정보자산(전자정보, 휴대용저장매체, 전산장비, 프로그램 등)을 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠습니다. 3. 정보보안 및 개인정보 보호를 위하여 승인받지 않은 정보자산을 반입하여 사용하지 않겠으며, 정보시스템 사용 또는 본인의 계정으로 정보통신망에 접속하는 것과 관련된 모든 보안책임을 지겠습니다. 4. 퇴직시 발주기관으로부터 제공받은 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 퇴직 후에도 퇴직 전의 취득한 모든 비밀·개인정보 취급 및 중요 행정업무는 물론이고 기타 누설됨으로 인하여 道에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대하여는 이를 일체 누설치 않겠습니다. 5. 道의 정보보호 정책 및 지침 등을 성실히 준수하겠으며 위반 시 관련규정에 따라 처벌도 감수하겠습니다. 20212년 월 일
서약업체(단체) 대표	소 속 : 직 급 : 성 명 : (서명)
개인정보 취급	□ 동의 ※ 개인정보보호법 제15조제1항(개인정보의 수집·이용)에 따라 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.

[서식 16] 보안확약서

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한    제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축             사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

20212년     월     일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                         (서명)

주식회사 시티랩스 귀하

[서식 17] 가격제안서

가  격  제  안  서

사   업   명

제주도 스마트시티 챌린지 GreeGo 공유 플랫폼 개발 및  기능 고도화제주 스마트시티 챌린지 통합관제시스템 구축 용역

발 주 기 관

주식회사 시티랩스

제 안 업 체

사 업 기 간

제 안 금 액

일금                   원정(￦                 ) (부가세포함)

구 분	금 액 (원)	비 고
프로젝트기획(통합)
홈페이지WEB및WAS기타디자인개발
웹표준퍼블리싱관제기능개발
맵시스템 연동개발
블록체인연메타데이터 처리동개발
일반관리비
제안금액		부가세 포함

본인은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에의한 계약체결)에 의거 발주된 본 사업의 제안요청서 내용을 숙지하고 응찰에 임하며, 귀 사에서 정한 사업 기간 내에 사업을 성실히 수행할 것을 확약하며 상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

20212년     월     일

입찰자 :           (인)

주식회사 시티랩스 귀하

[참고 1]

입찰가격제안서 봉투 작성 방법

- 앞 면

날인

입 찰 가 격 제 안 서 재 중

○ ○ ○ 주식회사

대표이사 ○ ○ ○     (인)

날인요

- 뒷 면

날인

날인

날인

#　봉투사이즈는 330mm × 240mm으로 한다.